**Załącznik nr 3**

**Do zapytania ofertowego**

**Nr sprawy: MOW.3410.4.2020**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn.: **Wykonanie prac remontowych toalety damskiej i holu szkolnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie w zakresie prac remontowych toalety damskiej i holu szkolnego będzie obejmować :

1. **UMYWALNIA, TOALETY – 26 m2**
2. Prace rozbiórkowe
3. Demontaż drzwi toalet – 5 sztuk
4. Wyburzenie ścian toalet (przegrody) – 20 m2
5. Skucie płytek ściennych
6. Skucie luźnych tynków
7. Demontaż toalet WC – 5 sztuk
8. Demontaż umywalek (strona toalety) – 6 sztuk
9. Demontaż umywalek (strona umywalnia) – 6 sztuk
10. Posadzka – 26 m2
11. Skucie płytek
12. Skucie warstwy klejowej
13. Wyrównanie posadzki wraz z uzyskaniem spadków do kratek ściekowych
14. Wykonanie podwójnej hydroizolacji poziomej w systemie sopro
15. Ułożenie płytek antypoślizgowych
16. Ściany (płytki do wysokości 2m)
17. Wykonanie tynków wyrównujących
18. Wykonanie hydroizolacji w systemie sopro
19. Ułożenie płytek na ścianach do wysokości 2m – 55 m2
20. Ściany powyżej płytek
21. Zerwanie starych farb
22. Wykonanie szpachli wyrównującej
23. Wykonanie szpachli wygładzającej
24. Gruntowanie, malowanie farbami typu latex
25. Sufit
26. Wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu z płyt wodoodpornych
27. Gruntowanie, malowanie farbami typu latex
28. Drzwi wejściowe do umywalni
29. Renowacja drzwi
30. Montaż zamka oraz wkładki patentowej
31. Malowanie drzwi w kolorze dopasowanym do koloru drzwi istniejących
32. Instalacja elektryczna
33. Wymiana przewodów elektrycznych
34. Wykonanie pojedynczych punktów oświetlenia LED w kabinach WC – 5 sztuk
35. Wykonanie oświetlenia LED w części toalet – 3 sztuki
36. Wykonanie oświetlenia LED w części umywalni – 6 sztuk
37. Wykonanie podejścia do wentylatora wyciągu kominkowego
38. Instalacja wodno kanalizacyjna C.O.
39. Wymiana i przystosowanie dopływu toalet WC
40. Wymiana podejść odpływu/dopływu umywalek – 6 sztuk
41. Wykonanie dodatkowych podejść do dwóch umywalek w strefie umywalni
42. Montaż zaworów odcinających umywalek – 16 sztuk
43. Montaż umywalek z półnogą – 8 sztuk
44. Montaż stelaży WC do zabudowy z miską wiszącą – 5 sztuk
45. Przeniesienie grzejnika w strefie umywalni z pod okna na ścianę przy drzwiach
46. Wymiana grzejnika w strefie toalet WC
47. Wykonanie podejścia i montaż zaworu czerpalnego
48. Kabiny toalet
49. Wykonanie kabin oraz przegród w systemie HPL – 20 m2
50. Okna
51. Wymiana okien – 3 sztuki
52. Montaż nawiewników okiennych – 3 sztuki
53. **HOL**
54. Ściany
55. Gruntowanie – 128 m2
56. Malowanie farbami typu latex – 128 m2
57. Sufit
58. Gruntowanie – 102 m2
59. Malowanie farbami typu latex – 102 m2
60. Demontaż paneli podłogowych – 92 m2
61. Montaż paneli podłogowych o zwiększonej ścieralności – 92 m2
62. Wymiana listew przypodłogowych
63. Montaż listew dylatacyjnych

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w każdym czasie przedstawienia certyfikatów i atestów dla użytych do prac remontowych materiałów potwierdzających ich jakość .

W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji zamówienia zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji w terenie, w miejscu realizacji zamówienia. Koszty ewentualnej wizji w terenie Wykonawca pokrywa samodzielnie. Proponowany termin dokonania wizji w terenie i zebrania wszystkich zainteresowanych Wykonawców odbędzie się w dniach od 03 do 05.08.2020 r. w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce tel. 71 / 733 45 41, fax 71 / 733 45 40, e-mail: mowsobadm@interia.pl Miejsce rozpoczęcia wizji i zebrania: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce
ul. Słoneczna 31.

Zamawiający informuje, że prace remontowe odbywać się będą w czynnym obiekcie użyteczności publicznej.

Wszelkie utrudnienia z tym związane oraz dodatkowe koszty (np. koszt pracy zmianowej, w godzinach popołudniowych, praca w dni wolne od pracy, codzienne dokładne sprzątanie po wykonaniu prac) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty.

Cenę ofertową Wykonawca określa na podstawie kalkulacji własnej zawierającej szczegółowo obliczone koszty robocizny, materiałów z kosztami zakupu, pracy sprzętu, niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem wraz z kosztami pośrednimi.

Skalkulowana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie wykonanych prac zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszystkie elementy jakie są niezbędne do realizacji umowy oraz uwzględniać wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia i jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić roboty z jak najmniejszą uciążliwością dla funkcjonowania szkoły

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym, harmonogramu wykonywania prac.

Zamawiający informuje, że na terenie obiektu, którego dotyczy zamówienie Wykonawcę i jego pracowników obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych. Stwierdzenie złamania tego zakazu przez Wykonawcę skutkować będzie wstrzymaniem robót, powiadomieniem odpowiednich instytucji i służb porządkowych, a w przypadkach uciążliwych i powtarzających się, rozwiązaniem umowy.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: wykaz osób, które będą przebywać na terenie budowy (kierownik robót, pracownicy bezpośrednio realizujący zamówienie) Wykaz ten będzie przez Wykonawcę na bieżąco aktualizowany i przekazywany Zamawiającemu.